투표소 소방안전점검표(삼양초등학교1-4)

검사일시 : 2012. 3.13 14:30～16:00

1. 조사대상

대 상 명	삼양초등학교(1-4)			전화번호	987-8324
소 재 지	삼양로49길 17	대표자	학교장	주 용 도	교육시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 4/1층			소방안전관리자	이 희 숙

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 장소가 교실로 화기사용처 없음.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 위험물 사용처 없음.
④ 소방시설(필요 시)	- 옥내소화전 설비 설치관리됨. - 소화기등 분산비치됨.	소화기2대 추가 설치 교육함.
⑤ 피난시설(필요 시)	- 1층으로 양쪽방향 대피용이 함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		2팀장		센터장
	조대희		손동성		03/13 정찬광
협조