문서번호	급수운영과-4037
결재일자	2020.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영팀장			급수운영과장
곽미숙		임인택			03/16 김태형
협 조
		주무관		한호진
		주무관		代최박
		주무관		김희철
		주무관		송정호

2020. 3.  8.(일)

일일 공급량 결산 보고

2020. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2020. 3. 8.(일)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2019. 3월				2020. 3월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			2,565,059	총 공급량			2,544,259	-20,800	-0.8
	일 평균			320,632	일 평균			318,032	-2,600	-0.8
	일 최소			310,319	일 최소			300,926	-9,393	-3.0
	일 최대			335,548	일 최대			325,032	-10,516	-3.1
1	금	1.2	13.0	317,959	일	3.2	10.1	319,520	1,561	0.5
2	토	1.3	14.7	310,386	월	0.0	7.6	325,032	14,646	4.7
3	일	2.5	16.1	335,548	화	0.3	10.5	321,408	-14,140	-4.2
4	월	5.0	16.3	320,923	수	-1.3	4.6	300,926	-19,997	-6.2
5	화	5.6	12.9	321,056	목	-2.8	6.3	313,777	-7,279	-2.3
6	수	5.7	12.4	310,319	금	-2.5	10.1	316,327	6,008	1.9
7	목	3.1	12.7	332,950	토	1.3	14.2	323,227	-9,723	-2.9
8	금	0.6	13.4	315,918	일	2.3	16.9	324,042	8,124	2.6	전년 전일대비 공급량 증가
평균기온		3.1	13.9			0.1	10.0

구역 유량계별 공급량                           2020. 3. 8(일)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			319,600	323,227	324,042	4,442	1.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	105,145	101,100	105,300	155	0.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	94,307	91,300	94,400	93	0.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	311,977	318,200	310,300	-1,677	-0.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,829	187,373	185,958	-5,871	-3.1

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증감량	4,443	554	-2,377	3,195	-264	3,889	-5,276	9,165
	비율	1.4	0.3	-5.6	4.9	-0.3	3.2	-21.2	9.5
금 일		324,042	198,750	40,120	68,107	90,523	125,292	19,634	105,658	전일대비 - 광암: 증가 - 암사: 감소
전 일		323,227	191,290	37,160	67,268	86,862	131,937	28,538	103,399
전년동월 일평균		319,600	198,196	42,497	64,912	90,787	121,403	24,910	96,493
담당자			곽미숙	김희철	최박	송정호		이덕규	한호진

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암 증가, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

공급량 증·감사항

□ 금일 공급량은 전년 동월 평균 대비 공급량 증가, 전일 대비 증가

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.