투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신관 옥상 송풍기 부품 교체

1. 연구지원부-2672(2020.2.25.)호와 관련입니다.

2. 연구원 신관동 옥상 A동∙B동 배기시설인 송풍기가 장시간 사용으로 인해 소음∙진동 발생 및 비정상적인 작동으로 아래 전문 수리업체에 의뢰하여 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 신관 옥상 송풍기 부품 교체

나. 연구동 실험실 송풍기 현황(21대)

위 치	송풍기 현황(가동중)		수리대상	비 고
신관A동 옥상	5 HP	11대	2대(10HP, 5HP)
	10 HP	1대
신관B동 옥상	5 HP	9대	2대(5HP)

다. 금    액: *********************

라. 수리업체: *****************************

마. 업체주소: *******************

바. 자급방법: **********************************

사. 예산과목: 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비.

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 업체 견적서 각 1부.  끝.

★주무관	원문관		주무관	유경옥		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	03/16 김동완
협조자	주무관	김남경		총무팀장	신덕순
시행	연구지원부-3917	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/	wmk1107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)