청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(플라즈마소독기) 수리 완료 알림

1. 신월119안전센터-990(2020.3.6.)호 「구급장비(플라즈마소독기) 고장발생보고서」와 관련입니다.

2. 위와 관련 신월119안전센터에서 관리 운용중인 구급장비(플라즈마소독기) 수리를 완료하고 다음과 같이 결과를 알립니다.

가. 장 비 명 : 플라즈마소독기

나. 수리일자 : 2020. 3. 10.(화)

다. 수리업체 : (주)로우템

라. 수리내역 : 필터 교체 및 진공펌프 오일 교체

마. 수리금액 : 유상 A/S

바. 검수방법 : 작동 및 성능검사

붙임  구급장비(플라즈마소독기) 수리완료 보고서 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	조현서		3팀장	代손성민		센터장	03/16 노봉섭
협조자
시행	신월119안전센터-1122	(		)	접수		(		)
우	07916	서울 양천구 남부순환로448 신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축