문서번호	시설운영과-2280
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영과장	서울식물원장
이형선	배효성	03/16 이원영
협 조

2020년

서울식물원 음수대 관리계획

시설운영과

2020년

서울식물원 음수대 관리계획

서울식물원 내 아리수음수대(냉온수기 포함)의 수질 및 시설물 관리계획을 수립하여 이용시민의 만족도 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 공원녹지정책과-4599(2020.3.13.)

Ⅱ		시 설 현 황

연번	건물별	설치장소	형식	이용대상
1	야외	물놀이터	아리수음수대(상수)	시민
2		모래놀이터	″	시민
3		어린이정원학교	″	시민
4	식물문화센터	기념품판매소	아리수음수대(냉온수기)	시민
5		기획행정과/시설운영과	″	직원
6		식물연구과/전시교육과	″	직원
7		수유실	″	시민
8		근로자대기실 복도	″	근로자
9		직원식당	″	직원/근로자
10	방문자센터	수유실	″	시민

Ⅲ		운 영 계 획

▢ 운영기간

○ 야외 아리수음수대(상수) : 2020.3.16.~2020.11.15.(8개월)

○ 실내 아리수음수대(냉온수기) : 2020.1.1.~2020.12.31.(연중)

▢ 운영기준

○ 동절기 야외 아리수음수대 운영

- 동파방지 예방을 위한 음수대 페쇄(11월16일~3월15일)

- 음수대 배관 및 연결부위 드레인 조치

- 동절기 음수대 폐쇄 안내문 부착하여 안내

○ 식물원 내부 여건 및 기후변화에 따라 가동시기 탄력적 운영

Ⅳ		수질 및 음수대관리

▢ 수질관리

○ 관할 수도사업소 수질팀에서 수질검사 : 강서수도사업소

- 대상 : 공원전체 실내외 아리수음수대(10개소)

- 주기 : 분기별 1회

- 수질검사항목 : 5개항목(잔류염소, 탁도, PH, 철, 구리)

- 조치 : 관리실명제 표지판 내 수질검사 결과 당일표기

▢ 음수대 관리 및 점검

○ 공원시설물 관리부서에서 관리 : 서울식물원 시설운영과

- 음수대 순찰, 청소 등 위생관리 분야 고장수리

○ 음수대 관리자 지정 및 관리

- 음수대 관리자를 지정하고 음수대 관리 안내판을 부착하여 시민이 음수대          이용 시 불편사항을 바로 문의할 수 있도록 안내

- 관리판내판 제작 및 배부 : 상수도사업본부 배수과

○ 음수대 점검

- 일상점검 : 매일/수시(출수상태, 청결상태 등 육안점검)

- 정기점검 : 매월 1회 점검(자체점검 양식에 의하여 점검)

Ⅴ		행 정 사 항

▢ 음수대 점검일지 작성(매월)

▢ 주요부품에 대한 관리방법 숙지 및 교체

▢ 분기별 수질검사 시 현장지원 및 결과에 따른 조치

▢ 청소담당자 지정하여 매일 외관 및 주변청소 시행

붙임 : 1. 야외 음수대 관리 매뉴얼(개선) 1부.

2. 실내 음수대 관리 매뉴얼 1부.  끝.