문서번호	동물복지2과-1152
결재일자	2019.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	동물복지2과장	동물원장
박혜미	최종운	송부용	03/11 어경연
협 조	총무과장			유연호
	전략기획실장			이정연
	시설과장			오임석

사자 체중계 설치 및 추 게이트 와이어로프 교체 계획

2019. 03.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

사자 체중계 설치 및 추 게이트 와이어로프 교체  계획

제3AF관 사자의 동물건강관리를 위한 체중계 설치와 동물 내실 이동문 와이어로프가 노후로 작동이 불량해 긴급 교체하여 동물복지 향상과 직원의 안전관리에 만전을 가하고자 함.

종/수	사자	치타	점박이 하이에나	일런드	세이블 앤틸롭
5/46	9	2	12	7	16

Ⅰ. 동물 관리 현황

Ⅱ. 추진 목적

ⅰ. 체중계 설치

□ 정확한 체중측정을 통한 개체별 관리 필요

□ 이환개체 발생시 체중측정을 통한 정량 투약 가능

□ 개체별 특별 관리를 통한 동물의 건강증진 및 복지 향상

ⅱ. 와이어 로프 교체

□ 내실 추 게이트의 와이어로프 일부가 노후되어 끊어지는 현상 발생 등   관리동물과 직원의 안전 위험 노출

□ 와이어로프 불량으로 동물 입ㆍ방사 등 동물관리의 어려움 발생

Ⅲ. 추진 개요

ⅰ. 공 사 명 : 사자 체중계 설치 및 추 게이트 와이어로프 교체

ⅱ. 공사기간 : 2019. 4월중 착공 및 완료

ⅲ. 소요금액 : *******

ⅳ. 공사내용

□ 사자 내실내 체중계 설치(500kg 전자저울 1대)

□ 노후된 추 게이트 와이어 로프 교체(10m/sts재질 7개소)

Ⅳ. 세부 내역

ⅰ. 체중계 설치

□ 위치 : 사자 내실

ⅱ. 와이어 로프 교체

□ 육식동물 추 게이트 내실 설치 현황

동 물 명	사 자	치 타	점박이 하이에나
설치 위치	내실(3개소)	내실(1개소)	내실(3개소)
와이어 상태	일부 불량	일부 불량	일부 불량

□ 추 게이트 교체 평면도

Ⅴ. 예산내역

ⅰ. **************(부가가치세 별도)

ⅱ. 산출내역

□ 체중계 설치 : *******

○ 규격 : 0-500kg 측정 전자저울(1,500mmx2,000mm)

□ 와이어로프 교체(7개소) : *******

○ 로프규격 10m/m(STS)x10M(녹이 슬지않는 스테인레스 강철)

ⅲ. 예산과목

서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및 야생동물 종보전, 동물사유지관리, 시설비

Ⅵ. 기대 효과

ⅰ. 체중계 설치를 통한 동물 개체별 정확한 체중측정 가능

ⅱ. 체중변화를 통한 질병유무 등 조기체크 가능

ⅲ. 체중관리를 통한 사료급여량 조절 및 정량 투약 등 동물복지 향상

ⅵ. 사자체중 측정 공개시연 등을 통한 관람객 볼거리 증대.  끝.