투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 및 사토장 추가선정 승인 통보)

1.업무지시현장 : 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장

기1차] 혁성공영 주식회사, 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업

허브단지 조경공사 포함)[장기1차] 주식회사 유탑엔지니어링건축사사

무소

2.작 성 일 자 : 2020-03-16 13:03:05

3.지 시 내 용

1).유탑(마실) 제20-011호(20.02.13.) 및 제20-19호(20.3.9)와 관련임.

2).흙막이 변경 및 복공판 설치에 대한 검토보고서를 검토한바. 변경사유 및 내용이 대부분 현장 현황에 따른 내용으로 판단되어 우선 승인코자 하오니 시공사에 우선 시공토록 조치하여 주시고, 최종 시공현황을 면밀히 확인하여 정확한 물량이 설계변경시 반영될수 있도록 조치하여 주시기 바람.

3).사토장 추가선정(토사반출)에 대하여 검토한바 수도권 매립지에서 현재 발생되고 있는 토사의 반입을 제한하고 있는 점 등을 고려 사토장 변경을 승인코자 하니, 변경된 사토장으로 토사가 정확하게 반출 및 그에 따른 법적인 문제(허가 등)가 없는지 등을 확인하여 사토 반출에 어려움이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

4).또한 현재 진행하고 있는 지하굴착시 발생하는 진동으로 인하여 인근 건물(창업허브 등)에 균열이 발생하고 있다는 민원이 발생하고 있으므로 지하굴착시 계측관리(진동 등)기 허용기준치를 벗어나지 않는지 매일 확인하는 등 시공관리에 만전을 기하여 바라며, 지하굴착 작업시 발생할수 있는 안전사고(낙하, 협착, 전도, 차량끼임 등)를 미연에 예방할수 있도록 현장 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝

주무관							김성권			의료시설과장					신추교					건축부장					03/17 임인구
협조자				주무관						김재호
시행			건축부-4824									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2648						/전송			02-3708-2659					/	sssggk@seoul.go.kr												/	부분공개(5)