문서번호	원무과-3974
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	원무팀장	원무과장	서북병원장
윤한용	최낙준	정태명	03/17 박찬병
협 조
	주무관		현병열

네트워크 통합관리시스템 구축 완료보고

2020. 3

서  북  병  원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

네트워크 통합관리시스템 구축 완료보고

우리병원의 네트워크, 통신트래픽, 서버성능 등을 실시간으로 모니터링할수 있는 통합관리시스템이 구축 완료됨에 따라, 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진경위

❍ 네트워크 통합관리시스템 구매계획 수립          : 2020. 2.04

❍ 네트워크 통합관리시스템 조달구매 의뢰          : 2020. 2.10

❍ 네트워크 통합관리시스템 설치, 대시보드 제작 등  : 2020. 2 ∼ 3

Ⅱ		사업개요

❍ 사 업 명 : 네트워크 통합관리시스템 구매

❍ 사업기간 : 2020. 2.11 ∼ 3.12

❍ 계약업체 : ****

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

❍ 소요예산 : ******************

❍ 구매내역

물품명 (물품식별번호)	규격	단위	수량	금액(원)
*				**********
*****	*****			*******
********** **********	***************************	*	*	**********
******* **********	*********************************	*	*	*********
******* **********	****************** *********************************	*	*	**********

Ⅲ		구축결과

❍ 메인 대시보드 제작

❍ 주요 기능

- 서버성능 조회

- 네트워크 성능 조회

*

- 장애 현황(이벤트)

*

- 장애발생·복구시 자동 문자발송

*	*

❍ H/W사양 : 기존 유휴서버 활용

- 모 델 명 : HP DL360G7

- 성능보강 : 운영체제 CentOS 7.0 설치(프리웨어)

구 분	보강전	보강후	비고
메모리	16G	32G
디스크	146G × 2ea	1TB × 2ea

❍ 납품사진

*	*
***********	******

Ⅳ		기대효과

❍ 실시간 통합모니터링을 통한 의료정보 서비스 안정성 및 신뢰도 향상

- 365일 24시간 상시 감시체계 운영

- SMS 통보 및 알람을 통한 즉각적인 장애인지 및 복구조치 체계 마련

❍ 정보자원의 쉽고 편리한 관제 체계 구축으로 장애관리 효율성 개선

- 분산 관리되는 자원의 통합관리 환경 구축

- 한 화면을 통한 장애인지 및 복구조치 가능

Ⅴ		향후계획

❍ 네트워크 통합관리시스템 운영지침 수립·시행           : 별도수립

❍ 효율적 모니터링을 위한 60인치 이상 모니터 구매 검토 : 하반기