투표소 소방안전점검표(삼성래미안 트리베라 1차)

검사일시 : 2020. 3.16 15:00～16:30

1. 조사대상

대 상 명	삼성래미안 트리베라1차A			전화번호	02-946-1858
소 재 지	삼양로19길 25	대표자	각세대	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 /-1층			소방안전관리자	강영준

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임됨.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급하는 시설없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 위험물 사용처 없음.
④ 소방시설(필요 시)	- 옥내소화전 설비 설치됨. - 소화기등 분산비치됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-1층으로 피난용이함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		3팀장		센터장
	이일환		노응삼		03/17 정찬광
협조