	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(개인선량계) 검사 및 교정 결과 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 제8장 『소방장비의 점검 및 정비』

나. 현장대응단-1625(2020.3.6.)호『구조장비(개인 선량계) 검사 및 교정 의뢰 알림』

2. 위와 관련, 우리 현장대응단 구조대에서 사용 중인 구조장비(개인 선량계)의 검사 및 교정를 완료하여 다음과 같이 알립니다.

장비명(모델명)	개인 선량계			관리부서	현장대응단 구조대
용도	측정용			검사업체	㈜나우 (경기도 광주시 고불로 328-24)
수량	5개			검사결과	이상 없음
검사 내용	가. 외관 검사 나. 배터리 점검 다. 작동 이상 여부
장비 수리 및 검사 등 이력
일자		내용	담당자			비고
2019.3.16.		정기 검사	구조대 각팀 장비담당			이상 없음

붙임 : 교정 성적서 10부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박한규		구조3대장	이철희		지휘1팀장	곽정수		현장대응단장	03/17 박양수
협조자
시행	현장대응단-1859	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)