투표소 소방안전점검표(강북보건소 삼각산분소)

검사일시 : 2020. 3.16 15:00～16:30

1. 조사대상

대 상 명	강북보건소 삼각산분소(3층프로그램실)			전화번호	901-7615
소 재 지	삼양로19길154	대표자	강북보건소	주 용 도	근린생활시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 /3층			소방안전관리자	이우칠

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임됨.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급장소없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 위험물 사용처 없음.
④ 소방시설(필요 시)	- 소화기등 분산비치됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	- 1층으로 피난용이함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		3팀장		센터장
	이일환		노응삼		03/17 정찬광
협조