소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

검사일시 : 2020.3.16. 15:00～15:30

1. 조사대상

대 상 명	송천동주민센터(1층, 민원실)			전화번호	************
소 재 지	강북구 솔샘로284 (미아동 860-56)	대표자	주민센터장	주 용 도	업무시설
건물구조	철근콘크리트조,3/1층,연면적:1,143㎡			소방안전관리자	****

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	투표소 설치와 관련하여 화재예방에 철저토록 소방안전교육 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-도시가스점검(2019.8.7) -전기점검(2020.3.3.) -지하1층 보일러실 및 3층 식당 화재예방관리철저 지도함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	-소방시설관리 철저 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	투표소 1층은 피난층으로 대피에 용이함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	강현수		박의용		03/17 유용석
협조