문서번호	요금과-5798
결재일자	2020.3.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	03/18 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		代지창구
	요금관리2팀장		최정식

2020년 1월 (2020년 3월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  3.

2020년 1월(2020년 3월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.24%

□ 1월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	9,981	10,145	101.64
	2019	10,190	10,312	101.2
	증감	-209 (-2.09)	-167 (-1.65)	0.44
당월	2020	9,981	10,145	101.64
	2019	10,190	10,312	101.2
	증감	-209 (-2.09)	-167 (-1.65)	0.44

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20.1월(’20.3월 납기) 당월 공급량은 9,981천㎥으로 전년동기 대비 209천㎥ 감소, 조정량은 10,145천㎥으로 전년동기 대비 167천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.44% 증가하였음

○ 당월 공급량은 전년대비 209천㎥(-2.09%) 감소하였음.

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록 수계전환으로 블록간 공급량 변경사항 발생

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.64
2019	101.2
증감	0.44

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	701,582	312,455	699,931	1,115,358	169,160	643,974	1,467,316	336,940
	조정량	1,015,714	773,754	814,256	991,842	128,815	562,341	529,616	741,174
	유수율	144.77	247.64	116.33	88.93	76.15	87.32	36.09	219.97
당월	공급량	701,582	312,455	699,931	1,115,358	169,160	643,974	1,467,316	336,940
	조정량	1,015,714	773,754	814,256	991,842	128,815	562,341	529,616	741,174
	유수율	144.77	247.64	116.33	88.93	76.15	87.32	36.09	219.97
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	180,745	347,540	616,794	1,872,686	455,774	367,552	693,162
	조정량	35,850	435,517	746,698	1,610,349	594,243	407,130	757,640
	유수율	19.83	125.31	121.06	85.99	130.38	110.77	109.30
당월	공급량	180,745	347,540	616,794	1,872,686	455,774	367,552	693,162
	조정량	35,850	435,517	746,698	1,610,349	594,243	407,130	757,640
	유수율	19.83	125.31	121.06	85.99	130.38	110.77	109.30
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	2,998	3,593	3,389
	조정량	3,724	3,051	3,369
	유수율	124.21	84.91	99.42
당월	공급량	2,998	3,593	3,389
	조정량	3,724	3,051	3,369
	유수율	124.21	84.91	99.42

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	145,412	10,145	135,698	10,310	-165	-1.60
가정용	127,208	7,107	118,729	7,010	97	1.38
공공용	1,017	875	1,008	1,054	-179	-16.98
일반용	17,120	1,946	15,891	2,009	-63	-3.14
욕탕용	67	217	70	237	-20	-8.44

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 3월 납기 전체 조정량은 전년대비 165천㎥ 감소

<가정용> : 97천㎥ 증가

○ ************************* 입주 ▴3,430

○ ********************** 입주 ▴9,361

○ ********************* 입주 ▴4,557

<공공용> : 179천㎥ 감소

○ ******************** 코로나로 임시휴관 ▾5,021

○ ********************** 코로나로 개학 연기 ▾1,373

○ ***************** 수영장 수리 및 코로나로 개학 연기 ▾3,983

<일반용> : 63천㎥ 감소

○ **************************▾4,881

○ ********************* 영업부진 ▾1,642

○***************** ▾6,016

<욕탕용> : 20천㎥ 감소

○ *************************코로나로 임시휴관 ▾5,324

○ ********************▾2,058

○ ***************** ▾2,080

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’20.3월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	145,412	10,144,929	135,699	10,308,785.5	9,713	-163,856.5
1	증산4	12,103	1,015,714	11,567	1,018,490	536	-2,776
2	증산5	15,837	773,754	14,627	765,027.1	1,210	8,726.9
3	와우산1	10,593	814,256	9,922	867,737.8	671	-53,481.8
4	와우산2	4,394	991,842	4,156	956,916.4	238	34,925.6
5	만리3	1,974	128,815	1,892	126,340.8	82	2,474.2
6	홍은	7,750	562,341	7,724	544,967.6	26	17,373.4
7	백련	7,147	529,606	6,609	493,305	538	36,301
8	백련6	4,533	741,174	4,227	766,575.2	306	-25,401.2
9	백련9	16	35,850	16	35,036	0	814
10	증산3	7,652	435,517	6,993	422,973.2	659	12,543.8
11	남산4	9,423	746,698	8,903	765,174	520	-18,476
12	불광터널	32,733	1,610,349	29,402	1,687,908.2	3,331	-77,559.2
13	증산1	9,589	594,243	11,014	799,688.4	-1,425	-205,445.4
14	증산2	8,203	407,130	7,539	391,825.6	664	15,304.4
15	진관	13,465	757,640	11,108	666,820.2	2,357	90,819.8

○ 증산4 : *************************코로나로 임시휴관 ▾5,324

○ 증산5 : **************** 누수 ▴3,264

○ 와우산1 : ***************** 코로나로 개학연기 ▾2,076

○ 와우산2 : *************************재개발공사 ▴3,061

○ 홍은 : ********************** 입주 ▴9,361

○ 백련 : ************************입주 ▴3,100

○ 백련6 : ****************** 코로나로 개학연기 ▾2,939

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : ********************, 전산 착오(수정 고지) ▴7,685

○ 남산4 : ************************** 누수 수리 ▾4,647

○ 불광터널 : ******************코로나로 개학 연기 ▾3,983

○ 증산1 : ******************* ▾2,066

○ 증산2 : ************************** ▴1,245

○ 진 관 : **************** 입주 ▴3,756

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	12,103	1,015,714	11,567	1,018,490	-2,776	-0.27
가정용	11,076	642,421	10,607	634,989	7,432	1.17
공공용	113	87,411	111	88,032	-621	-0.71
일반용	909	270,517	844	268,802	1,715	0.64
욕탕용	5	15,365	5	26,667	-11,302	-42.38

▷ 증감량 : 2,776㎥ 감소

○ 가정용 : 7,432㎥ 증가

- ******************* ▴3,239

○ 공공용 : 621㎥ 감소

************************코로나로 임시휴관 ▾3,106

○ 일반용 : 1,715㎥ 증가

*********************** ▴2,077

○ 욕탕용 : 11,302㎥ 감소

************************** 코로나로 임시휴관 ▾5,324

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’20.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	15,837	773,754	14,627	765,027.1	8,726.9	1.14
가정용	13,847	542,149	12,748	533,889.7	8,259.3	1.55
공공용	73	16,217	72	20,324	-4,107	-20.21
일반용	1,909	200,633	1,799	194,388.4	6,244.6	3.21
욕탕용	8	14,755	8	16,425	-1,670	-10.17

▷ 증감량 : 8,726.9㎥ 증가

○ 가정용 : 8,259.3㎥ 증가

*************************** 입주 ▴3,055

○ 공공용 : 4,107㎥ 감소

*********************** 누수 수리 ▾2,125

○ 일반용 : 6,244.6㎥ 증가

******************* 누수 ▴3,264

○ 욕탕용 : 1,670㎥ 감소

**********************지하수 사용 ▾1,172

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,593	814,256	9,922	867,737.8	-53,481.8	-6.16
가정용	7,716	394,734	7,246	380,154.6	14,579.4	3.84
공공용	84	45,953	83	85,461	-39,508	-46.23
일반용	2,789	358,300	2,588	385,973.2	-27,673.2	-7.17
욕탕용	4	15,269	5	16,149	-880	-5.45

▷ 증감량 : 53,481.8㎥ 감소

○ 가정용 : 14,579.4㎥ 증가

*********************입주 ▴15,444

○ 공공용 : 39,538㎥ 감소

******************* ▾37,425

○ 일반용 : 27,673.2㎥ 감소

******************** 누수 수리 ▾1,720

○ 욕탕용 : 880㎥ 감소

******************** ▾1,013

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,394	991,842	4,156	956,916.4	34,925.6	3.65
가정용	3,035	669,331	2,871	628,217.2	41,113.8	6.54
공공용	82	76,325	82	83,146	-6,821	-8.20
일반용	1,270	225,609	1,196	226,531.2	-922.2	-0.41
욕탕용	7	20,577	7	19,022	1,555	8.17

▷ 증감량 : 34,925.6㎥ 증가

○ 가정용 : 41,113.8㎥ 증가

**************************2월 검침에서 1월 검침 변경 ▴10,917

○ 공공용 : 6,821㎥ 감소

***********************코로나로 임시 휴관 ▾5,021

○ 일반용 : 922.2㎥ 감소

**************** 영업부진 ▾1,768

○ 욕탕용 : 1,555㎥ 증가

**************** ▴859

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,974	128,815	1,892	126,340.8	2,474.2	1.96
가정용	1,654	110,339	1,577	109,522.4	816.6	0.75
공공용	7	675	7	672	3	0.45
일반용	313	17,801	308	16,146.4	1,654.6	10.25
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 2,474.2㎥ 증가

○ 가정용 : 816.6㎥ 증가

가정용 수전수 증가 ▴77전

○ 공공용 : 3㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,654.6㎥ 증가

*******************입주 ▴432

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,750	562,341	7,724	544,967.6	17,373.4	3.19
가정용	7,122	499,495	7,126	479,354.2	20,140.8	4.20
공공용	77	12,764	77	14,058	-1,294	-9.20
일반용	545	41,661	515	41,785.4	-124.4	-0.30
욕탕용	6	8,421	6	9,770	-1,349	-13.81

▷ 증감량 : 17,373.4㎥ 증가

○ 가정용 : 20,140.8㎥ 증가

************************ 입주 ▴9,361

○ 공공용 : 1,294㎥ 감소

********************** 코로나로 개학 연기 ▾405

○ 일반용 : 124.4㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,349㎥ 감소

********************** ▾1,049

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,147	529,606	6,609	493,305	36,301	7.36
가정용	6,828	498,132	6,303	463,584.6	34,547.4	7.45
공공용	24	10,075	24	7,776	2,299	29.57
일반용	294	15,158	281	15,562.4	-404.4	-2.60
욕탕용	1	6,241	1	6,382	-141	-2.21

▷ 증감량 : 36,301㎥ 증가

○ 가정용 : 34,547.4㎥ 증가

**************************입주 ▴3,100

가정용 수전수 증가 ▴525전

○ 공공용 : 2,299㎥ 증가

******************** ▴2,035

○ 일반용 : 404.4㎥ 감소

************************* ▾147

○ 욕탕용 : 141㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,533	741,174	4,227	766,575.2	-25,401.2	-3.31
가정용	3,098	163,422	2,908	163,442.2	-20.2	-0.01
공공용	59	326,046	60	336,853	-10,807	-3.21
일반용	1,374	233,570	1,257	247,865	-14,295	-5.77
욕탕용	2	18,136	2	18,415	-279	-1.52

▷ 증감량 : 25,401.2㎥ 감소

○ 가정용 : 20.2㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 10,807㎥ 감소

******************* 코로나로 개학 연기 ▾31,313

○ 일반용 : 14,295㎥ 감소

************************ 영업부진 ▾1,642

○ 욕탕용 : 279㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	35,850	16	35,036	814	2.32
가정용	6	18,998	6	17,360	1,638	9.44
공공용	1	1,280	1	1,483	-203	-13.69
일반용	9	15,572	9	16,193	-621	-3.83
욕탕용					0	0

▷ 증감량 : 814㎥ 증가

○ 가정용 : 1,638㎥ 증가

*********************** ▴710

○ 공공용 : 203㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,621㎥ 감소

- ******************** ▾616

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,652	435,517	6,993	422,973.2	12,543.8	2.97
가정용	7,088	366,528	6,436	347,340.2	19,187.8	5.52
공공용	38	6,431	38	7,154	-723	-10.11
일반용	524	42,234	517	44,406	-2,172	-4.89
욕탕용	2	20,324	2	24,073	-3,749	-15.57

▷ 증감량 : 12,543.8㎥ 증가

○ 가정용 : 19,187.8㎥ 증가

**********************, 전산오류(수정 고지) ▴7,685

가정용 수전수 증가 ▴652전

○ 공공용 : 723㎥ 감소

************************* 코로나로 개학 연기 ▾590

○ 일반용 : 2,172㎥ 감소

***********************누수 수리 ▾939

○ 욕탕용 : 3,749㎥ 감소

********************* ▾2,058

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,423	746,698	8,903	765,174	-18,476	-2.41
가정용	7,634	500,996	7,268	511,778.4	-10,782.4	-2.11
공공용	123	91,373	122	89,518	1,855	2.07
일반용	1,662	144,622	1,509	152,495.6	-7,873.6	-5.16
욕탕용	4	9,707	4	11,382	-1,675	-14.72

▷ 증감량 : 18,476㎥ 감소

○ 가정용 : 10,782.4㎥ 감소

가정용 수전수 증가 ▴366전

○ 공공용 : 1,855㎥ 증가

********************** ▴2,115

○ 일반용 : 7,873.6㎥ 감소

*********************공사중 ▾1,190

○ 욕탕용 : 1,675㎥ 감소

************************ ▾1,057

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	32,733	1,610,349	29,402	1,687,908.2	-77,559.2	-4.59
가정용	29,681	1,325,357	26,628	1,381,163.2	-55,806.2	-4.04
공공용	171	36,848	170	47,465.2	-10,617.2	-22.37
일반용	2,864	200,915	2,585	203,464.8	-2,549.8	-1.25
욕탕용	17	47,229	19	55,815	-8,586	-15.38

▷ 증감량 : 77,559.2㎥ 감소

○ 가정용 : 55,806.2㎥ 감소

********************* ▾1,419

○ 공공용 : 10,617.2㎥ 감소

******************* 코로나로 개학 연기 ▾3,983

○ 일반용 : 2,549.8㎥ 감소

-**************************영업부진, 리모델링 ▾839

○ 욕탕용 : 8,586㎥ 감소

********************** ▾1,921

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,589	594,243	11,014	799,688.4	-205,445.4	-25.69
가정용	8,609	395,271	10,031	475,902.4	-80,631.4	-16.94
공공용	69	125,992	75	244,047	-118,055	-48.37
일반용	907	54,429	903	64,571	-10,142	-15.71
욕탕용	4	18,551	5	15,168	3,383	22.30

▷ 증감량 : 205,445.4㎥ 감소

○ 가정용 : 80,631.4㎥ 감소

수색동 재개발로 가정용 수전수 감소 ▾1,422전

○ 공공용 : 118,055㎥ 감소

******************** 누수 수리 ▾116,216

○ 일반용 : 10,142㎥ 감소

****************************) 폐전 ▾1,282

○ 욕탕용 : 3,383㎥ 증가

******************** ▴754

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2020.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,203	407,130	7,539	391,825.6	15,304.4	3.91
가정용	6,739	306,587	6,200	287,682.2	18,904.8	6.57
공공용	48	5,431	45	10,017	-4,586	-45.78
일반용	1,411	74,125	1,289	72,503.4	1,621.6	2.24
욕탕용	5	20,987	5	21,623	-636	-2.94

▷ 증감량 : 15,304.4㎥ 증가

○ 가정용 : 18,904.8㎥ 증가

가정용 수전수 증가 ▴539전

○ 공공용 : 4,586㎥ 감소

****************** 코로나로 개학연기 ▾3,576

○ 일반용 : 1,621.6㎥ 증가

일반용 수전수 증가 ▴122전

○ 욕탕용 : 636㎥ 감소

******************* ▾2,080

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.1월(’20.3월납기)		2019.1월(’19.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,465	757,640	11,108	666,820.2	90,819.8	13.62
가정용	13,075	673,289	10,774	589,714.2	83,574.8	14.17
공공용	48	32,375	41	18,494	13,881	75.06
일반용	340	51,003	292	57,863	-6,860	-11.86
욕탕용	2	973	1	749	224	29.91

▷ 증감량 : 90,819.8㎥ 증가

○ 가정용 : 83,574.8㎥ 증가

가정용 수전수 증가 ▴2,301전

○ 공공용 : 13,881㎥ 증가

********************* 개업 ▴13,963

○ 일반용 : 6,860㎥ 감소

****************** ▾6,016

○ 욕탕용 : 224㎥ 증가

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.1월 (’20.3월납기)	2019.1월 (’19.3월납기)	증감량
계	3,724,381	3,736,313.2	-11,932.2
아현제1동	40,594	40,175	419	특이사항 없음
아현제2동	129,810	122,669.8	7,140.2	마포구 신촌로28다길 10 HDC현대산업개발 재개발 현장 ▴3,061
공덕제1동	150,841	151,011.4	-170.4	특이사항 없음
공덕제2동	121,748	97,767	23,981	마포구 마포대로7길 22 공덕3차삼성아파트 외 1건 2월고지에서 매월 고지로 변경 ▴21,493
신공덕동	134,326	136,512.6	-2,186.6	마포구 백범로 212 이마트 ▾1,865
도화동	89,950	88,622	1,328	- ****************▴1,369
용강동	138,218	130,431	7,787	******************* ▴2,478
대흥동	259,364	267,721.4	-8,357.4	********************** 코로나로 임시 휴관 ▾5,021
염리동	35,462	33,208	2,254	***********************입주 ▴2,619
신수동	80,305	60,854	19,451	*********************입주 ▴15,444
서강동	357,082	364,524.6	-7,442.6	******************* 코로나로 개학 연기 ▾2,076
서교동	515,584	521,410.8	-5,826.8	****************************▾1,738
동교동	42,566	45,716	-3,150	마포구 양화로 176 스타피카소빌딩 점포수 감소 ▾1,249
합정동	312,686	358,249.2	-45,563.2	*************************▾37,425
망원제1동	10,168	8,621	1,547	***********************입주 ▴1,095
망원제2동	273,426	273,409.6	16.4	특이사항 없음
연남동	13,802	14,282	-480	특이사항 없음
성산제1동	3,832	3,714	118	특이사항 없음
성산제2동	523,567	535,933.8	-12,366.8	************************** 영업부진 ▾4,881
상암동	491,050	481,480	9,570	********************▴2,569

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.1월 (’20.3월납기)	2019.12월 (’19.3월납기)	증감량
계	2,862,327	2,879,760.4	-17,433.4
천연동	75,909	76,000	-91	특이사항 없음
북아현동	166,039	169,509	-3,470	*************************코로나로 개학 연기 ▾1,373
충현동	326,502	331,490.6	-4,988.6	- ************************코로나로 휴관 ▾2,279
신촌동	894,861	931,064.4	-36,203.4	서대문구 이화여대길 52 이화여대 코로나로 개학 연기 ▾2,939
연희동	53,675	48,798	4,877	************************ ▴2,617
홍제제1동	57,979	46,261	11,718	서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 ▴9,361
홍제제3동	42,779	42,290	489	특이사항 없음
홍제제2동	143,122	148,598	-5,476	************************** ▾1,873
홍은제1동	272,382	288,858.6	-16,476.6	********************** ▾1,049
홍은제2동	43,291	42,177	1,114	서대문구 연희로41길 114 미성아파트 ▴710
남가좌제1동	100,112	96,848	3,264	서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 ▴2,449
남가좌제2동	91,770	78,285	13,485	**********************입주 ▴11,679
북가좌제1동	182,635	170,798.6	11,836.4	서********************* ▴7,685 전산 오류(수정 고지)
북가좌제2동	411,271	408,782.2	2,488.8	서대문구 응암로 133 대경아르체 입주 ▴889 가정용 수전수 증가 ▴969전

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.1월 (’20.3월납기)	2019.1월 (’19.3월납기)	증감량
계	3,558,221	3,694,563.4	-136,342.4
녹번동	76,226	51,977	24,249	은평구 통일로 610 녹번힐스테이트 2개월에서 매월 고지로 변경▴14,229
불광제1동	410,953	447,268.8	-36,315.8	- ******************코로나로 개학 연기 ▾3,983
불광제2동	411,672	413,393.6	-1,721.6	***********************▾1,921
갈현제1동	20,334	20,447	-113	특이사항 없음
갈현제2동	406,478	416,126.4	-9,648.4	************************ ▾955
구산동	428,277	452,383.4	-24,106.4	************************누수 수리 ▾21,162
대조동	13,991	13,610	381	특이사항 없음
응암제1동	42,767	44,421	-1,654	- ***************** ▾2,080
응암제2동	120,595	85,841	34,754	***************************입주 ▴18,282
응암제3동	377,470	381,650.6	-4,180.6	*******************코로나로 개학 연기 ▾3,576
역촌동	12,902	13,517	-615	특이사항 없음
신사제1동	355,456	355,632	-176	특이사항 없음
신사제2동	243,089	240,967	2,122	은평구 은평터널로5길 11 빌라 입주 ▴810 가정용 수전수 증가 ▴332전
증산동	22,693	21,051	1,642	은평구 증산서길 152-1 장수탕 ▴754
수색동	213,617	360,384.6	-146,767.6	******************** ▾116,216
진관동	401,701	375,893	25,808	은평구 통일로 1021 은평성모병원 개업 ▴13,963

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 1월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,163,761명 (전년 동월 대비 5.8천명 감소)

○ 수 전 수 : 287.5천전 (전년 동월 대비 2.3천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 1월	287.5	251.7	2.2	33.5	0.1
2019년 1월	285.2	251.2	2.1	31.8	0.1
증감	2.3	0.5	0.1	1.7	0

○ 평균 최고기온 :  5.9℃(전년 대비 1.8℃ 상승)

○ 평균 최저기온 :  -1.7℃(전년 대비 3.4℃ 상승)

○ 강우일수 및 강우량 : 6일, 60.5mm(전년 대비 60.5mm 증가)

○ 누수복구건수 : 93건 (전년 대비 41건 증가)