투표소 소방안전점검표(동화나라어린이집 1층)

검사일시 : 2020. 3.16(15:00~16:00)

1. 조사대상

대 상 명	동화나라 어린이집 (1층)			전화번호	************
소 재 지	*********	대표자	***	주 용 도	노유자시설
건물구조	**********************			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방, 피난시설 유지관리 철저토록 안내함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당사항 없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화설비 정상작동유지 관리됨.	○소방시설 정상작동토록 유지관리 교육함
⑤ 피난시설(필요 시)	피난시설 등 유지관리됨.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함.

*************************

결재	담당자		3팀장		센터장
	이상완		안경일		03/18 김재호
협조