투표소 소방안전점검표(서라벌중학교 1층강당)

검사일시 : 2020.3.6.15:00~16:30

1. 조사대상

대 상 명	서라벌중학교 1층 강당			전화번호	***********
소 재 지	*************	대표자	***	주 용 도	교육연구시설
건물구조	******************************			소방안전관리자	양회도

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무수행능력 이상없음	소방시설 관리철저 교육
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 발견못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	위험물 사용장소 없음
④ 소방시설(필요 시)	적정유지관리됨	〇소방시설 정상작동 유지관리 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	통로상 장애물적치행위 없음

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기 정기검사 실시함

4. 검사자 : ****************

결재	담당자		3팀장		센터장
	이상완		안경일		03/18 김재호
협조