	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방장비 고장 발생 보고(구급차용 이동식 소독기-플루건)(수서)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제27조(고장 등의 발생보고 및 조사)

나. 소방행정과-3518(2019.3.12.)호 「2019년 자체 소방장비 관리운영 기본계획 알림」

2. 위와 관련, 수서119안전센터에서 사용중인 소방장비(구급차용 이동식 소독기-플루건) 고장 발생내역을 붙임과 같이 보고합니다.

장비명	관리부서	고장일시	고장원인 및 상태	처리내역	관련사진
구급차용 이동식 소독기 (플루건)	수서119안전센터	2020.03.02. (월) 09:00	약물 분사시 작동정지 확인	A/S 확인	붙임 참조

붙임 소방장비 고장발생 보고서(구급차용 이동식 소독기-플루건) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	명범식		진압3팀장	최형모		119안전센터장	03/18 조민호
협조자
시행	수서119안전센터-1280	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동) 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-455-0019	/	dewdrop16@seoul.go.kr	/	대시민공개