문서번호	시설관리과-4994
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
박준기		이승영	03/19 고신석
협조
	주무관		오영진

보고서(퇴수변설치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

시설관리과

명에 의거 대림동 지역담당 업무중 적수발생 취약지역에 대한 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 03. 19.

보고자 : 지방시설주사보 박준기

현  황

위   치 : ***********************

관로현황 : 2004/DCIP/300㎜

내   용 : 수질사고를 대비하여 퇴수변 설치

보고내용

상기 주소로 지속적인 이물질 출수 민원이 접수되어 현장조사 한 바 해당 일대 D=300mm 중간밸브가 잠겨 있었던 실정으로서,

수차례 소화전을 이용하여 퇴수를 실시하였으나, 지속적인 적수민원이 우려되어 퇴수변 설치가 시급하다고 판단됨.

조치 의견

「2019년 상수도 시설물 설치 및 보수공사 계약업체에게 의뢰하여 적수 민원발생 등 수질사고 방지에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 300/100 퇴수변설치*1개소

첨  부 : 위치도 및 관망도 각 1부.  끝.