코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기오염물질 총량관리사업장설치 변경허가 수리알림

1. 대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경허가 신청(한국지역난방공사 강남지사, 2020.2.24.)과 관련입니다.

2. 대기오염물질 총량관리사업장 설치 변경허가 신청서를 검토한 결과「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」제14조 규정에 적합하여 아래와 같이 수리함을 알려드리니

3. 귀 지사에서는 할당받은 대기오염물질 배출허용 총량 이내로 배출시설을 운영하는 등 수도권대기환경개선에 관한 특별법에서 정하는 제반 규정을 준수하시기 바랍니다.

가. 변경허가 사항

1) 방지시설 변경

- #1 배출구 저녹스버너 교체 : 11,789㎥/hr×1기 → 3,600N㎥/hr×4기

- #2 배출구 저녹스버너 교체 : 11,789㎥/hr×1기 → 3,600N㎥/hr×4기

※ #3 배출구 저녹스버너 용량 정정기재 : 11,547㎥/hr×1기 → 4,000N㎥/hr×3기

2) 연료사용량, 연간가동일수 등 변경으로 오염물질 발생량 및 배출량 변경

· ********************************************

3) 대기오염물질 발생량 증가로 대기배출사업장 종 변경 : 3종 → 1종

붙임 ; 대기오염물질 총량관리 사업장 설치 허가증 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					한국지역난방공사 강남지사장,수도권대기환경청장(대기총량과장),한국환경공단이사장
실무사무관							이경옥			배출관리팀장					하은경					대기정책과장					03/19 윤재삼
협조자
시행			대기정책과-5630									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청별관 1동 11층 대기정책과															/
전화		02-2133-3629						/전송			02-2133-1018					/	ok0625@seoul.go.kr												/	부분공개(7)