투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(유지관리부서 요청사항 검토 지시 - 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사)

1.업무지시현장 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사 주식회사 이산, 퇴계로(2

단계) 보행친화공간 재편 전기공사 주식회사 대륙전기

2.작 성 일 자 : 2020-03-19 08:03:47

3.지 시 내 용

가. 중구 도로시설과-2872(2020. 3.17.)호와 관련입니다.

나. 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사와 관련하여 시설물 유지관리부서 요청사항이 있어 검토 지시하오니 2020. 3.27.까지 보고하여 하여 주시기 바랍니다.

① 유지관리부서 요청사항

- 횡단보도 구간 2등용 가로등 설치

- 노후 가로등주(3주) 배선 교체

- 가로등주 내 배선 접속 시 방수접속함 설치 등

② 검토 사항

- 설치 가능 여부, 설치 방법, 사업비 증가액 등

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							전상은			건축설비과장					03/19 김은덕
협조자
시행			설비부-4126									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/	jun5209@seoul.go.kr												/	부분공개(5)