문서번호	요금과-5928
결재일자	2020.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	03/19 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 1월)

2020. 3

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 1월)

1		유수율 현황

○ ’20년 목표대비 누계 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년목표	95.80	90.96	98.24	97.55	95.55	94.73	95.02	97.93	97.54
’20년실적	92.98	82.62	101.64	95.33	92.70	92.78	92.92	92.71	93.73
증 감	-2.82	-8.34	3.4	-2.22	-2.85	-1.95	-2.1	-5.22	-3.81

○ 전년대비 누계 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년	92.98	82.62	101.64	95.33	92.70	92.78	92.92	92.71	93.73
’19년	90.87	80.78	101.20	91.34	92.97	89.79	89.02	87.99	96.72
증 감	2.11	1.84	0.44	3.99	-0.27	2.99	3.9	4.72	-2.99

○ 전년대비 당월 (1월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20.1월	92.98	82.62	101.64	95.33	92.70	92.78	92.92	92.71	93.73
’19.1월	90.87	80.78	101.20	91.34	92.97	89.79	89.02	87.99	96.72
증 감	2.11	1.84	0.44	3.99	-0.27	2.99	3.9	4.72	-2.99

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,157,017	92,980	-2,674	-2.88		123,265	9,981	-209	-2.09	0.79
	1월	95,654	92,980	-2,674	-2.88		10,190	9,981	-209	-2.09	0.79
	2월	84,408					9,043
	3월	95,175					10,148
	4월	93,580					9,951
	5월	99,610					10,574
	6월	97,736					10,324
	7월	103,742					10,879
	8월	103,202					10,913
	9월	96,609					10,341
	10월	98,026					10,563
	11월	94,069					10,111
	12월	95,206					10,228

조정량	1-12월	1,108,190	86,454	-469	-0.54		121,619	10,145	-167	-1.65	-1.11
	1월	86,923	86,454	-469	-0.54		10,312	10,145	-167	-1.65	-1.11
	2월	86,833					8,920
	3월	87,395					10,169
	4월	92,926					9,539
	5월	95,445					11,177
	6월	99,409					10,100
	7월	97,630					11,274
	8월	97,752					10,036
	9월	93,698					11,076
	10월	91,620					9,383
	11월	88,955					10,436
	12월	89,604					9,197

○ 공급량 분석

- 1월 공급량은 9,981천㎥으로 전년 대비 209㎥(-2.09%) 감소

- 전년 대비 기온 변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 블록 간 공급량 변동사항 발생함

○ 조정량 분석

- 1월 조정량(3월 납기)은 10,145천㎥으로 전년 대비 167천㎥(-1.65%) 감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 0.44% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 가정용 97천㎥ 증가

- ************************* 입주 ▲3,430

- ***********************입주 ▲9,361

- **********************입주 ▲4,557

② 공공용 179천㎥ 감소

- *********************코로나로 임시 휴관 ▼5,021

- ***********************코로나로 개학 연기 ▼1,373

- ******************수영장 수리 및 코로나로 개학 연기 ▼3,983

③ 일반용 63천㎥ 감소

- *************************▼4,881

- ********************* 영업부진 ▼1,642

- **************** ▼6,016

④ 욕탕용 20천㎥ 감소가 있음

- ************************ 코로나로 임시 휴관 ▼5,324

- ******************* ▼2,058

- ***************** ▼2,080

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2020년	124.21	144.77	247.64	116.33	88.93	76.15
	2019년	97.22	130.76	80.74	129.61	75.29	72.92
	증 감	26.99	14.01	166.90	-13.28	13.64	3.23

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2020년	84.91	87.32	36.09	219.97	19.83	125.31	121.06
	2019년	102.81	85.74	70.61	170.25	20.42	110.09	127.39
	증 감	-17.90	1.58	-34.52	49.72	-0.59	15.22	-6.33

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2020년	99.42	85.99	130.38	110.77	109.30
	2019년	104.30	90.52	168.50	106.68	96.09
	증 감	-4.88	-4.53	-38.12	4.09	13.21

첨 부 : 유수율 현황 자료(’20년 1월) 1부.  끝.