“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소분산주입시설 차염 주입 일시 중지 안내(기간 연장)

1. 강남수도사업소 행정지원과-24548(2019. 11. 25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관말지역 수도꼭지 적정 잔류염소 농도 유지를 위해 염소분산주입시설의 차염 주입 중지 기간을 아래와 같이 연장하였음을 알려드립니다.

가. 연장 기간

기존	연장 후
2019. 11. 1. ~ 2020. 2. 29.	2020. 3. 1. ~ 배수지 및 관말지역 잔류염소 부족으로 인한 주입 시까지

나. 염소분산주입시설: 4개소(내곡가압장, 서초·방배·반포배수지)

다. 연장 사유: 현재 적정 잔류염소 농도 유지로 차염 주입 불요.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),서울물연구원장(재료연구과장),서울물연구원장(먹는물분석과장),남부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	정찬욱		수질팀장	이동조		행정지원과장	03/19 이진우
협조자
시행	행정지원과-5587	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 본관 1층 행정지원과(도곡동)	/
전화	02-3146-4743	/전송	02-3146-4779	/	bibidori@seoul.go.kr	/	대시민공개