“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신	수질연구과장
(경유)
제목	2020년도 먹는물 분야 미생물 항목 숙련도 시험결과 제출

1. 국립환경과학원 환경측정분석센터-537(2020.2.16.)호 및 수질연구과-828(2020.2.13.)      호와 관련입니다.

2. 국립환경과학원 주관 먹는물분야 미생물 항목 숙련도 시험결과를 아래와 같이 제출하오니      결과에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 주관: 국립환경과학원 환경측정분석센터

나. 대상분야: 먹는물 분야(미생물 항목)

- 분석기간: 2.27.~3.19.

- 시험항목: 3항목(살모넬라, 쉬겔라, 분원성연쇄상구균)

- 시험방법: 먹는물수질공정시험기준(정성분석)

- 분석장비: 미생물 동정기(VITEK-2)

다. 분석시료: 시료 3개(A, B, C)

라. 분석결과: 붙임 시험결과 참조

분석결과	시료명 및 시료번호
	A	B	C
	200041011565243	200041011659444	200041011755603
세균명	********	***	****
분석자	***	***	***

마. 분석결과 입력(수질연구과): 2020.3.20.(금)까지

- 환경시험검사 종합운영시스템(http://qaqc.nier.go.kr)에 입력.

붙임: 2020년 국립환경과학원 주관 미생물 항목 숙련도 결과 실험일지 1부.  끝.

	수질분석부장
주무관	장현정		미생물검사과장	류인철		수질분석부장	03/19 김복순
협조자
시행	미생물검사과-1324	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1781	/전송	02-3146-1798	/	hjjangss@seoul.go.kr	/	부분공개(5)