투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수도시설관리소장
(경유)
제목	불량맨홀 긴급 보수 요청(인천 광역상수도 맨홀)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에서 관리하는 도로상에 귀 기관에서 설치한 맨홀 주변이 파손되어 응급보수 하였으나, 계속 주변 지반이 파손되고 맨홀 주변 동공이 발생되어 긴급 보수요청하오니 조치하여 주시기 바라며, 조치결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 위 치 : 서울시 강서구 양천구 화곡로 25(신동아 파밀리에 아파트 앞)

나. 맨홀종류 : 인천광역 상수도 맨홀(Φ648)

다. 조치요청 내용 : 맨홀 구체 파손으로 인한 주변 침하 및 동공 발생

※ 유선통보 : 인천광역시 상수도 사업본부 수도시설관리소 유선통보(’20.3.16일 17:40)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박세준		도로보수과장	03/17 류태용
협조자	주무관	박윤진
시행	도로보수과-2575	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7954	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개