	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	복합가스측정기 고장발생 보고(서빙고)

장비명(건명)	복합가스측정기	관리부서		서빙고119안전센터
고 장 일 시	2020. 3. 18.(수)	장 소		서빙고119안전센터 펌프차내
모 델 명	VENTISE MX4 (NO: 11-AV4BO-0503X)
조 치 사 항	고장발생보고
원인 및 상태	센스고장으로 작동이 안됨(경보음 울림현상)
담당자 의견	센스교체
그 밖의 사 항
동일 부분 고장 발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	해당 없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 03월 18일 장비담당자 1팀 성명 소방위 오재호 (인) 2팀 성명 소방위 이정규 (인) 3팀 성명 소방장 윤지현 (인) 소방기관의 장 귀하

붙임  소견서 1부.  끝

	서빙고119안전센터장
담당자	윤지현		3팀장	김형태		119안전센터장	03/19 이문성
협조자
시행	서빙고119안전센터-1183	(		)	접수		(		)
우	04385	서울특별시 용산구 서빙고로 67길 7 서빙고119안전센터 (용산동5가)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개