문서번호	녹색에너지과-7981
결재일자	2020.3.20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	햇빛발전팀장	녹색에너지과장
남경래	정삼모	03/20 김호성

강풍대비 태양광시설 긴급 안전점검 실시 결과보고

2020. 3.

기후환경본부

(녹색에너지과)

강풍대비 긴급 안전점검 결과보고

기상청 예보에 강풍(초속 25m/s 이상)이 불 것으로 전망되어 태양광 시설중 어린이집, 경로당에 대하여 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’20.03.19.(목) 13:00~18:00

○ 점 검 자 : 총 7명

- 서울시(4명) : *************************

- 자치구(3명) : ****************************

○ 점검대상 : 어린이집, 경로당 12개소

구 분	시 설 명	주 소	점검자	비고
양천구	********	양천구 목동동로1길 33	*** ***
	*******	양천구 목동동로12길 7
	*******	양천구 목동 중앙로55길 6-1
성동구	*****	성동구 왕십리로16길 6	*** ***
	**********	성동구 성수동1가 271-2
	*******	성동구 고산자로 262
광진구	********	광진구 중곡1동 258-17	*** *** ***
	*********	광진구 중곡1동 256-47		폐쇄
	******	광진구 자양1동 615-28
강북구	******	강북구 삼양로64길 32-14	*** ***
	********	강북구 삼양로138길 18
	******	강북구 도봉로95길 38-1		폐쇄

□ 점검결과 : 10개소 이상없음

※ 미점검 사유(2개소)

- 광진구 중곡1동제2경로당, 강북구 은모루경로당은 코로나19로 인하여 시설이 폐쇄(관리자 미상주) 되어 옥상에 있는 태양광 시설 점검 불가

붙임 : 1. 강풍대비 태양광 발전시설 점검표 1부.

2. 태양광 시설 사진 1부.  끝.