문서번호	급수운영과-4811
결재일자	2020.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	03/20 이병운
협 조

소화전 이설공사 착공계 검토 보고

(아현2구역 주택재건축 정비사업)

2020. 03.

서부수도사업소

(급수운영과)

“아현2구역 주택재개발 정비사업조합”에서 제출한『아현2 제 19-064호』와 관련, 소화전 이설공사 착공계가 접수되어 내용을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 7급 김원재

1. 공사현황

가. 시 공 자 : ***************

나. 위     치 : ********************

다. 공사기간 : 2020.03. ~ 2020.06.

라. 시 행 처 : 아현2구역 주택재건축정비사업조합

마. 공사개요 : 소화전(지상식,지하식)이설공사(31개소)

※ 관련공문 : 아현2 제19-064호, 마포소방서 재난관리과-8804(2019.12.12.)

2. 주요 검토사항

가. 승인 사급자재 사용 적정 여부 : 적정(시공계획서 참조)

나. 시공계획 적정 여부 : 적정

다 건설사업관리기술자 선정 : 적정

라. 비상연락체계 및 안전관리계획 검토 의견 : 적정

마. 단수계획 : 단수없음(부단수천공)

3. 검토의견

가. 착공계획서 검토결과 이설조건이 적정함에 따라, 소화전 이설에 따른 원인자부담금을 부과·납부토록하고

다. 원인자인 아현2구역 주택재건축 정비사업 조합에서 선정한 건설사업관리기술자(***)로 하여금 감리토록하여 소화전이설 업무추진에 철저를 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 이설공사 승인 조건 1부.

2. 시공계획서 및 이설예정지 1부.  끝.