고압가스 수불부(03/19)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	03/20 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-2847

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						10,980
03.01		0	0	260		0	0	198	198	10,782
03.02		7	7	253		0	0	326	326	10,456
03.03		13	13	240		0	0	316	316	10,140
03.04		0	0	240		0	0	227	227	9,913
03.05		0	0	240		0	0	201	201	9,712
03.06		0	0	240		0	0	203	203	9,509
03.07		0	0	240		0	0	205	205	9,304
03.08		0	0	240		0	0	196	196	9,108
03.09		0	0	240		0	0	210	210	8,898
03.10		0	0	240		0	0	222	222	8,676
03.11		0	0	240		0	0	219	219	8,457
03.12		0	0	240		0	0	232	232	8,225
03.13		0	0	240	5,400	0	0	215	215	13,410
03.14		0	0	240		0	0	218	218	13,192
03.15		0	0	240		0	0	206	206	12,986
03.16		0	0	240		0	0	218	218	12,768
03.17		0	0	240		0	0	206	206	12,562
03.18		0	0	240		0	0	215	215	12,347
03.19		0	0	240		0	0	233	233	12,114
03.20			0	240					0	12,114
03.21			0	240					0	12,114
03.22			0	240					0	12,114
03.23			0	240					0	12,114
03.24			0	240					0	12,114
03.25			0	240					0	12,114
03.26			0	240					0	12,114
03.27			0	240					0	12,114
03.28			0	240					0	12,114
03.29			0	240					0	12,114
03.30			0	240					0	12,114
03.31			0	240					0	12,114
합계	0	20	20		5,400	0	0	4,266	4,266

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,761			43,660
03.01		218	698	916	35,845		1,216	42,444
03.02		207	506	713	35,132		1,474	40,970
03.03		485	1,322	1,807	33,325		1,479	39,491
03.04		351	1,109	1,460	31,865		1,173	38,318
03.05		251	789	1,040	30,825		1,222	37,096
03.06		96	265	361	30,464		1,234	35,862
03.07		0	0	0	30,464		1,249	34,613
03.08		0	0	0	30,464		1,230	33,383
03.09		162	563	725	29,739		1,261	32,122
03.10		247	628	875	28,864		1,436	30,686
03.11		86	198	284	28,580		1,396	29,290
03.12		0	0	0	28,580	17,480	1,402	45,368
03.13		0	0	0	28,580		1,343	44,025
03.14		0	0	0	28,580		1,363	42,662
03.15		0	0	0	28,580		1,334	41,328
03.16		147	454	601	27,979		1,428	39,900
03.17		213	670	883	27,096		1,367	38,533
03.18		229	673	902	26,194		1,265	37,268
03.19		263	545	808	25,386		1,268	36,000
03.20				0	25,386			36,000
03.21				0	25,386			36,000
03.22				0	25,386			36,000
03.23				0	25,386			36,000
03.24				0	25,386			36,000
03.25				0	25,386			36,000
03.26				0	25,386			36,000
03.27				0	25,386			36,000
03.28				0	25,386			36,000
03.29				0	25,386			36,000
03.30				0	25,386			36,000
03.31				0	25,386			36,000
합계	0	2,955	8,420	11,375		17,480	25,140