고장발생보고서(타일 파손)
문서번호	시흥119안전센터-1107	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			김형선	서정호	03/20 代서정호
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	벽면 타일	관리부서	시흥119안전센터
고 장 일 시	2020. 3. 20.	장 소	3층 벽면 타일
장비모델명	벽면 타일
조 치 사 항	SAFE ZONE 설치하여 접근금지함.
원인 및 상태	노후로 인한 벽면 타일 떨어짐(직원 부상 우려)
담당자 의견	전문업체에 의뢰하여 수리 및 전체 벽면타일 점검 요망
사 진
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 3월 20일 청사 담당자 소방위 이운행 (인) 소방교 김형선 (인) 소방교 최정운 (인)

	시흥119안전센터장