물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	03/23 양희상
협 조	주무관			총무과장
	권순철			유연호

건 명 :				관급자재(종합관리실 시설 개선공사-냉난방기) 조달구매												시 행		시설과-2476			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	시민 만족도 향상	세부사업	서울대공원 청사시설 유지 관리		편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비	접 수					(								)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량			소요경비 추 정 액				용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
													단가		합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40101806 (23182402)		전기히트펌프					냉방14.5/ 난방16.3㎾		대	1			1,950,000		1,950,000		종합관리사무소 (전략기획실) 냉난방기
40101787 (23240105)		히트펌프용 실내기					냉방7.2/ 난방8.1㎾		대	2			658,000		1,316,000
72151299 (21567236)		냉난방 공조공사					가변형히트펌프냉난방기설치		식	2			588,700		1,177,400
72151299 (10061680)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ12.7mm		m	49			6,000		294,000
72151299 (10061682)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ15.88mm		m	49			7,080		346,920
72151299 (20373322)		냉난방 공조공사					냉난방기용PVC드레인관 설치 Φ32mm		m	43			6,000		258,000
72151299 (20469354)		냉난방 공조공사					냉난방기용 Y분기관 설치		개	1			52,100		52,100
72151299 (20373318)		냉난방 공조공사					냉난방기용 MDF 냉매 배관 커버 설치		㎡	5			32,300		161,500
72151299 (20373318)		냉난방 공조공사					실외기노출배관 커버트레이설치		조	4			43,600		174,400
72151299 (10061686)		냉난방 공조공사					룸콘트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치		m	30			6,400		192,000
72151299 (22723642)		냉난방 공조공사					통신용 케이블 및 CD관설치		m	73			6,400		467,200

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40101787 (23183812)	히트펌프용 실내기	룸컨트롤러	개	2	70,000	140,000	종합관리사무소 (전략기획실) 냉난방기
40101787 (23392708)	히트펌프용 실내기	PAH-TMP0M 공기청정키트	개	2	500,000	1,000,000
	소계					7,529,520
	조달수수료	0.54%				40,650
	합계					7,570,170
위 물품을 납품요구일로부터 60일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.