너도나도 “건강한 성북소방서”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년도 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과 알림

1. 소방행정과-1253(2020.2.6.)호 『2020년 상반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리 서 호흡용 공기충전기에 대한 2020년도 상반기 공기품질(공기성분) 검사 결과를 붙임과 같이 알리니, 현장대응단 및 길음119안전센터에서는 점검부에 기록,관리하고 공기충전시설 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

가. 검사결과: 합격(현장대응단, 길음119안전센터 공기충전기)

검사 기준	산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성 유기화합물
	20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하
** ***	**	***	***	*	****	***	****
**	**	*****	***	*	****	***	****

나. 검사기관: **************

붙임  공기품질검사 의뢰시험성적서 2부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	황병석		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	03/23 양점철
협조자
시행	소방행정과-3173	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-953-9113	/	20090727@seoul.go.kr	/	부분공개(7)