코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(설계변경) 신청에 따른 업무협의 회신(산업용지 D27-5블럭)

1. 강서구 건축과-3584(2020.3.18)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역내 산업용지 D27-5블럭의 건축허가(설계변경) 신청협의   사항에 대하여 다음와 같이 회신하오니 건축법규정 적합여부 및 유지관리 등을       감안 허가 바랍니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하2층/지상7층, 연면적 8,349.71㎡

2) 건 축 주 : (주)이노시뮬레이션

3) 용   도  : 교육연구시설(연구소)

나, 변경내용

- 연면적 215.53㎡ 증가 등

다. 협의내용

- 마곡도시개발사업 계획 등의 적합여부

라. 회신내용

- 보행친화길은 인접필지 산업용지D27-1,2,4블럭의 조성계획을 고려하여            조성하고 그 위치를 준수하기 바람

- 전면공지 구간은 인접보도와 동일한 패턴, 구조, 재료 등을 사용하여 바닥 포장.

- 건축물 사용승인 후 보도블록(전면공지 등) 파손시 쉽게 교체 할 수 있도록             보도블록 비축 권장.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	남성준		건축계획팀장	김동선		서남권사업과장	03/23 오희선
협조자
시행	서남권사업과-3016	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3707-9781	/전송	3707-9789	/		/	대시민공개