“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
(경유)
제목	한전 송전선로 이설방안에 대한 승인 요청

1. 한국도로공사 공사관리팀-737(2020.03.11.)호와 관련입니다.

2. 고속국도 제29호선 세종~포천(안성~구리) 건설공사 지장 송전선로 이설(정수센터내 부지 횡단) 관련하여 「한국도로공사 용인구리건설사업단」이 요청한 임시노선 승인(안)에 대하여 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 협의개요

○ 최종 협의일시 : 2020. 03. 11.(수)

○ 참  석  자    : 센터 정수시설과장 외1명, 도로공사 담당자 외1명

○ 송전선 임시노선 존치 기간 : 2020.9~2022.12

나. 정수센터 내부 검토결과

○ 정수센터 요청 사항

- 송전선 철거 확약서

- 송전선 철거 유보금(확약서로 대체)

- 근로자 인체 지장유무 기술검토서 확인결과 인체보호기준치 이하값으로 안전함

※ 가공송전선로는 광암아리수정수센터 내 약품보관탱크(PAC,PAHCS)에서 약 70m 정도 이격하여 유휴부지(고도정수처리시설 확장부지) 상부를 통과하게 됨

붙임 : 1. 가공송전선로 이설방안 공문서 1부.

2. 승인 요청 도면, 보고서(인체 지장유무), 철거 확약서 각 1부.

3. 그간의 추진 경위 1부.  끝

	광암아리수정수센터소장
주무관	지동성		정수시설과장	03/23 남효돈
협조자
시행	정수시설과-2924	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5371	/전송		/		/	부분공개(5)