소방특별조사 세부조사표(덕암초***)

조사일시 : 2020. 3. 20.(금)

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	************
소 재 지	노원구 **********	대표자	***	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 연면적 8,803.19㎡ 중 본관 로비 1층			소방안전관리자	***

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리 관련 업무 수행 이상없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기, 감지기 등 소방시설 이상없음
⑤ 피난시설(필요 시)	해당없음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김재종		김금숙		03/23 이선철
협조	장기석