고장발생보고서(타일 파손)
문서번호	시흥119안전센터-1169	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			배철우	함철호	03/24 代함철호
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	바닥 타일	관리부서	시흥119안전센터
고 장 일 시	2020. 3. 20.	장 소	전층 계단 및 복도 타일
장비모델명	바닥 타일
조 치 사 항	깨지고 들뜬 타일에 스티커 표시함
원인 및 상태	노후로 인한 바닥 타일이 깨지거나 들뜸
담당자 의견	전문업체에 의뢰하여 수리 및 전체 바닥 타일 점검 요망
사 진
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 3월 20일 청사 담당자 소방위 전중호 (인) 소방위 이근형 (인) 소방교 배철우 (인)

	시흥119안전센터장