코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	하천관리과장
(경유)
제 목	목동유수지 및 운동장 일대 개발방향 마련 보도에 따른 의견 제출

1. 서남권사업과 보도자료(2020.03.19.)와 관련입니다.

2. 『목동유수지·목동운동장 일대 발전 기본구상』 용역 관련하여 유수지 내 CSOs 저류조 설치 검토 후 관련 의견을 제출하오니 귀 부서에서 추진중인 「유수지관리 기본계획」 용역에 반영하여 주시길 바랍니다.

【검토 주요 의견】

○ 목동유수지는 「서울시 비점오염 및 월류수 저감방안 연구」에 따른 CSOS 저류조 설치 우순순위 대상 유수지임

○ 안양천 하류 좌측지역의 CSOs 처리를 위하여 202,000m3 용량의 저류조 건설이 필요함

붙임 : 목동 유수지 및 운동장 개발방향 마련 보도에 따른 검토 의견 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	유동구		통합물관리팀장	조장환		물순환정책과장	03/24 임춘근
협조자
시행	물순환정책과-5772	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3771	/전송	2133-1041	/		/	대시민공개