투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물 건축(증축) 협의 보완 제출(시립송파 실버케어센터)

1. 송파구 건축과-6151(2020.03.12.)호와 관련입니다.

2. 송파구 가락동 481-2번지 시립송파 실버케어센터 공용건축물 건축(증축) 협의와 관련하여 우리부 보완사항을 첨부와 같이 제출합니다.

○ 보완사항 : 가락종합사회복지관 부속 창고(45.07㎡) 철거에 따른, 접근성과                실용성을 갖춘 대체시설(45㎡ 이상)을 마련하여 주시기 바람.                (지하1층은 접근·실용성이 낮음)

○ 검토결과 : 지상1층 휴게실(55.29㎡)을 복지관 창고로 변경

첨부 : 지상1층 평면도 1부.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							남명준			복지시설과장					조영수					건축부장					03/24 代유현수
협조자				주무관						이병준
시행			건축부-5243									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2651						/전송			02-3708-2659					/													/	부분공개(5,7)