코로나19관련 유관기관 특별합동점검 결과

(텐션클럽)

□ 시설개요

시 설 명	**	영 업 주	***
관 계 인	***	전화번호	**************
소 재 지	*****************************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제10조제1항제1호)	√			□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제10조제1항제2호)	√			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제10조제1항제3호)	√			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제10조제1항제4호)	√			□구조적 임의변경 □기타
5	안전시설 등 설치·유지·관리 (다중이용업소법 제9조제1항)	√			□소화펌프 고장상태 방치
		√			□수신반 전원 차단 상태 방치
		√			□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
		√			□소방시설용 비상전원 차단
		√			□소화배관 밸브 잠금 상태
			√		■기타(안전시설 등 경미)
7	기타 다중이용업소 법 위배	√			□기타
8	타 법령 위반 사항	√

점검일자 : 2020.3.19.

점검자 :  *************                                                           ******************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김정호		서형근		전결 03/20 김동진
협조