염소용기 계근대장 (취수장 03.20)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/24 최종인

2020년 03월20일 금요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3150	564	0390		562
2		0385	560	0658		539
3		3110	564	3130		564
4		0387	567	0629		540
5		0309	566	0345		567
6		0313	699	3120		564
계		6병	3,520kg	6병		3,336kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,990kg			3,380kg
	자체계근	8,980kg			3,400kg
용기무게		3,520kg			3,336kg
납품수량		5,460kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		60kg			44kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021