문서번호	기반시설과-998
결재일자	2020.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		라철흠	03/24 전영주
협조

한강 수경시설 전기설비 보수 공사 계획

2020. 3.

한강사업본부

(기반시설과)

한강 수경시설 전기설비 보수 공사 계획

전기안전 확보 및 안전사고 예방을 위하여 수경시설 전기설비에 대한 점검을 실시한 바, 교체 및 수리가 필요한 설비에 대하여 보수공사를 진행하고자 함

1. 추진근거

○ 2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역 시행 계획

- 기반시설과-3820(2019. 11. 19.)

2. 점검 개요

○ 점검일자 : 2020. 03. 05

○ 점 검 자 : 공업7급 이건용, 전기안전관리 대행 업체

○ 점검대상 : 뚝섬 음악분수 외 4개소 특고압 수전설비

3. 추진 계획

○ 전기공사업법에 의한 전기공사업등록업체에 공사 의뢰

○ 소요예산 : 금10,010,000원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

붙임  1) 산출기초조사서 1부

2) 점검결과보고서 1부

3) 견적서 2부.  끝.