【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

시 행	시설관리과-5698
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자
공개구분	부분공개(5)

주무관		시설안전팀장	시설관리과장			결재
홍성철		박종덕	03/24 변재홍
협 조

공 사 명		2020년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)				요 청 기 관			강서수도사업소 시설관리과
공사위치		서울시 강서구 등촌1~2동, 염창동, 화곡본동, 화곡1~4동, 화곡8동
공사기간		착공일로부터 2021년 6월 30일까지				입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2020.4.3.
공사금액		․ 총공사비: 964,180천원 - 도 급 비: 684,180천원 - 관 급 비: 180,000천원 - 이 설 비: 100,000천원				․ 총공사비: 964,180천원 - 도 급 비: 684,180천원 - 관 급 비: 180,000천원 - 이 설 비: 100,000천원
예산내역		세부사업명			예산과목			예산액(천원)
		신설공사비			신설공사비			964,180
설 계 자		․ 상 호 : 강서수도사업소 시설관리과 ․ 대 표 자 : 정진일 ․ 책임기술자 :홍성철 (전화번호 : 02-3146-4014 )
발 주 처		․ 담 당 자 홍 성 철 (전화번호 : 02-3146-4014 )
특정기술 선정심사 대상 여부					선정심사 여부		☐ 심사			■ 미심사
☐ 대상			■ 비대상		선정기술명
건설업 종 류	☐ 종합건설업			■ 전문건설업
	주공정	☐ 토목		☐ 준설 ☐ 토공사	☐ 시설물유지관리, ☐ 도장 ☐ 포장 ■ 상하수도설비 ☐ 기타		☐ 비계 ☐ 구조물해체 ☐ 보링그라우팅 ☐ 수중공사		☐ 석공사 ☐ 철근 콘크리트		☐ 전기 ☐ 기계 ☐ 소방 ☐ 통신
		☐ 건축
		☐ 조경
		☐ 산업설비
◦ 공사개요 상수도관 부설 D15~300mm L=1,018m / 상수도 밸브설치 80~300mm 50개소
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서(XML 파일 포함), 단가산출서, 수량산출서 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의	강서수도사업소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	98,840,015	15.89
		간접재료비	-
		작업설․부산물등(△)	-
		소 계	98,840,015	15.89
	노무비	직접노무비	242,541,182	38.99
		간접노무비	30,802,730	4.95
		소 계	273,343,912	43.95
	경비	산출경비	74,067,377	11.91
		산재보험료	10,195,727	1.64
		고용보험료	2,378,092	0.38
		건강보험료	8,088,748	1.30
		노인장기요양보험료	829,096	0.13
		연금보험료	10,914,353	1.75
		퇴직공제부금	5,578,447	0.90
		산업안전보건관리비	-	-
		기타경비	32,752,185	5.27
		공사이행보증수수료	-	-
		건설하도급발급수수료	-	-
		환경보전비	2,077,242	0.33
		건설기계대여대금	2,118,787	0.34
		소 계	149,000,054	23.96
순 원 가			521,183,981	83.79
일반관리비(순원가×4.7%)			28,665,118	4.61
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			67,650,985	10.88
제요율적용제외공종			4,481,762	0.72
총 원 가			621,981,819	1.000
공 사 손 해 보 험 료			-