“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	각종 공사장 현장소장(현장대리인) 및 건설사업관리자
(경유)
제목	각종 공사장 안전관리 철저

1. 2020.3.22.(일) 01시경 마곡역 출입시설 추가 설치공사 중 상수도관 300㎜ KP접합부 이탈로 인한 누수로 마곡역 환승통로 및 대합실에 침수피해가 발생하였습니다.

2. 이와 관련하여 유사사고 재발방지를 위해 각 현장소장(현장대리인) 및 건설  사업관리자는 각종 공사 매뉴얼을 각인하고 모든 공사현장에 대하여 안전관리, 품질관리 등을 꼼꼼히 확인점검하여 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 공사현장에 상주하고 있는 현장관리자는 공사장내 특별 안전점검을 실시하고 붙임 양식에 의거 2020.4.3.(금)까지 점검결과를 제출하여 주시고, 더욱 더 철저한 공정(안전)관리로 공사장 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  공사장 안전점검 결과 제출(양식) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박성자		시설안전팀장	박종덕		시설관리과장	전결 03/25 변재홍
협조자	주무관	장창원		급수관리팀장	주은선
시행	시설관리과-5824	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4019	/전송	02-3146-4039	/	littleprince@seoul.go.kr	/	대시민공개