문서번호	현장민원과-6037
결재일자	2020.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장		북부수도사업소장
김동건		고채현		03/25 박병권
협 조
	요금과장				서기환

수도계량기 검침시설 유지보수계획

2020. 3.

북부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

수도계량기 검침시설 유지보수 계획

검침불편·위험 수전을 대상으로 원격검침과 영상검침 설비가 설치됨에 따라 검침시설별 유지보수계획을 수립하여 시행하고자 함

Ⅰ		시 설 현 황

□ 관련근거 : 계측관리과-2350호(’20. 3. 4.)

□ 검침방법 및 계량기 형식별 현황

(’20.2월 기준)

검침방법	계	원격검침	영상검침
계량기형식		디지털	기계식
수량(개소)	256	198	58

□ 검침시설별 구성도

원격검침(디지털 계량기+ 원격검침단말기)

영상검침(기계식 계량기 + 영상검침단말기)

Ⅱ		추진 개요

구 분	유지보수 개요
원격검침	․ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 ․ 검침시설 고장 시, 전문업체로 하여금 보수 또는 교체 - 하자기간 내, 하자처리 우선(소형 8년, 대형 6년)
영상검침	․ 검침원 정기검침(2개월 1회) 시, 검침시설 점검 ․ 계량기 폐전이나 교체 시, 유지보수업체에서 조치 ․ 검침시설 고장 시, 원격검침으로 전환(검침위험, 불편수전)

Ⅲ		추 진 계 획

1		원격검침기

◈ 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증

◈ 수시로 시스템 모니터링 하여 장애 시, 전문업체가 수리 또는 교체

□ 설치현황 : 198개소

□ 원격검침 관리계획

○ 연1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 결과를 계측관리과와 현장민원과로 통보(요금과, 공단)

- 점검시기 : ’20.9~10월 중

- 점검내용 : 계량기 및 단말기 설치․운영상태, 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 일치여부

○ 수시로 원격검침 시스템을 모니터링 하여 장애 발생 시, 설치업체에

하자조치 의뢰 및 현황관리(현장민원과)

- 원격검침기 하자기간은 소형 8년, 대형 6년임

- 하자가 아닌 경우는 원격 검침기 교체를 계측관리과 의뢰

- 원격검침시설 점검현황을 계측관리과로 제출

2		영상검침기

◈ 영상검침기 재부착 필요 및 단순고장 시, 유지보수업체에 조치 의뢰

◈ 영상검침기 고장 · 계량기 만기 시, 원격검침으로 전환

□ 설치현황 : 58개소

□ 영상검침 관리계획

○ 영상검침시설 유지보수 용역계약 체결(계측관리과)

- 계약업체 : 영아이티 주식회사(’20. 2.14.~12.31.)

※ 본부 영상검침시설 제작업체로부터 기술이전 및 성능인증 완료 업체

○ 정기검침(2개월 1회) 시, 검침기를 점검하여 결과를 요금과로 통보(공단)

○ 통보받은 점검결과를 수합하여 계측관리과․현장민원과로 통보(요금과)

○ 검침기 점검결과를 확인 후 계약업체에 조치의뢰·현황관리(현장민원과)

- 점검현황과 (용역업체)작업지시 및 조치결과를 매월 계측관리과로 제출

- 의뢰대상 : 폐전 또는 계량기 만기·고장으로 영상검침기 재설치가 필요하거나 단순정비 사항만 의뢰

- 단가계약된 수리항목 외(보드 고장 등) 고액 수리비 소요 시, 철거 후 계측관리과로 원격검침 전환 의뢰

※ 대형계량기 교체 시, 수도자재센터에서 현장민원과․계측관리과로 검침기 재설치 의뢰

Ⅳ		행 정 사 항

□ 부서별 업무 분담

기관명	추진사항
상수도사업본부 (계측관리과)	- 원격전환 수용가 원격단말기 구매‧설치 - 영상검침시설 유지보수 계약 - 검침시설 점검/고장 분석 총괄 - 향후 사업 추진 방향 방침 수립 등
수도사업소 (요금과)	- 원격검침 : 연 1회 현장 점검 및 계량기와 원격검침 시스템상 검침값 비교 검증 후 현장민원과와 계측관리과 통보 - 영상, PDA자동검침 : 정기검침 시, 검침시설 점검결과를 수합 후 현장민원과와 계측관리과 통보
수도사업소 (현장민원과)	- 검침시설 관리 및 장애 시 조치 - 검침시설 유지관리 계획수립 및 현황관리 - 매 월 검침시설별 점검현황 보고(사업소 → 본부)
수도자재 관리센터	- 고품질 계량기 재고수량 관리(주간/월간) - 고품질 신설‧교체 결과 본부 및 사업소 통보 - 영상검침 대형수전 계량기교체(만기‧고장) 시, 본부 및 사업소 통보
서울시설공단 (상수도지원처)	- 검침시설 검침값 검증 및 현장 점검(고장여부 등) - 점검결과 요금과 통보

붙임  1. 검침시설별 점검양식(안). 1부.

2. 2020년 영상검침시설 유지보수 용역(작업지시 및 조치결과)1부.