투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	포스코 CS
(경유)	참조) 센트로폴리스 관리사무소, 변석정 과장
제목	공평도시유적전시관 소방배관 관련 조치요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방시설 안전관리에 관한 법률 및 화재안전기준에 의거 본 전시관의 소방시설물 법정점검을 전문업체에 의뢰하여 2020. 1.31.~ 2. 17. 까지 완료하였으나, 아래와 같이 지적사항이 발생하여 법령에서 정하는 기준에 부합하도록 조치 요청드립니다.

가. 지적사항 : 소방배관 색상 구별 표시(적색)

나. 보수기한 : 2020. 4. 6.

3. 소방관계법령의 시정명령 기간을 준수해 주실 것을 당부드리며, 미이행에 따른 행정처분에 대한 책임이 귀 사에 있음을 안내드리오니 반드시 기간 내 처리 부탁드립니다.  끝.

	서울역사박물관장
주무관	최혜영		도시유적전시과장	03/25 김종은
협조자
시행	도시유적전시과-785	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관(신문로2가)	/
전화	02-724-0148	/전송	02-724-0241	/	choihy@seoul.go.kr	/	대시민공개