문서번호	시설과-2570
결재일자	2020.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정승우		조대복	03/25 代조대복
협 조

주변전실 휴게실 난방설비 추진보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

서울대공원

(시설과)

주변전실 휴게실 난방설비 추진보고

주변전실 내에 새로 조성되는 공무직 휴게실에 난방시설을 설치하여

쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

□ 추진배경

❍ 전기시설팀의 주변전실에 새로 조성한 휴게공간에 난방시설 설치요청

□ 공사개요

❍ 공사예정기간 : 2020.03.30.~04.07.(5일 예정)

❍ 점 검 자

***************************

❍ 점검내용 : 난방시설 공사 위치 점검 및 전기보일러 추가 설치 여부

- 새로 조성한 휴게공간에 동절기 대비 난방시설 바닥공사 및 난방 전용 온수보일러 설치 여부 및 위치 결정

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

시설명	점검결과	조치계획
주변전실	·주변전실 내 새로 조성한 신규 휴게실에 난방시설 미설치 상태	기존 바닥면에 보일러 엑셀관을 설치하고 온수보일러 옆에 추가 난방보일러를 설치

❍ 현황사진

휴게실 난방 설치 공간	전기보일러 설치 위치

□ 조치방안

❍ 시행방법 및 소요예산

시행방법	내 용	소요예산
- 전기 보일러 설치 바닥 난방 온수 엑셀관 설치 단열재 설치	- 휴게 공간 바닥에 건축시설팀에서 콘크리트 바닥 시공 후 기계팀 연간 단가 업체에서 난방 온수 배관 설치 후 건축팀에서 마무리 공사 진행. 기존 온수보일러 용량이 작아 추가 난방전용 보일러 설치	설비 연간단가 수리의뢰 (소요예산 : 사후정산)

❍ 예산과목 및 소요예산

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비

********************

❍ 추진일정

- ‘20년03월27일 : 연간단가 작업지시

- ‘20년04월07일 : 작업 완료.  끝.