	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	투․개표소 소방특별조사 불량사항 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-2600(2020.03.05.)호 『제21대 국회의원 선거 대비 투․개표소 소방특별조사 실시 계획』

나. 예방과-2803(2020.03.10.)호 『소방특별조사 세부조사표-문창초등학교』

다. 예방과-2804(2020.03.10.)호 『소방특별조사 세부조사표-신대방1동 주민센터』

2. 위와 관련, 아래대상에 대한 불량사항 사전통지 기한중 지적사항이 완료되었음을 확인하였기에

아래와 같이 완비 처리하고자 합니다.

연번	대 상 (주 소)	지적사항	결 과
1	*********** **********************************	소화기 미비치	비치 완료
2	*********** **********************************	감지기 접점불량	공사 완료

붙 임 : 완비내용(사진) 1부. 끝.

담당자	정승원		검사지도팀장	임상순		예방과장	03/25 홍진희
협조자	담당자	원유성
시행	예방과-3428	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 검사지도팀 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1198	/전송	02-845-1194	/	ding2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)