		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

공개내용

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	0992020019654
수용가명	*******	민원신청일	2020.03.26.
수용가주소	***************************************************
신청인	최종철	신청인연락처	전화번호: ************* 휴대폰번호: 010--
계량기구경	32mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1978.09.26.	기물번호	*********26
현장방문일시	14시 35분	현장출동자	백승오
입회자	백승오	수용가와의관계
급수불편유형	앵글밸브 고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	긴급 앵글밸브 교체가 필요하므로 누수복구팀 연락 및 조치요청

끝.

주무관							백승오				급수운영팀장					서규석					급수운영과장					03/26 이용구
협조자
시행			급수운영과-4873										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-4558							/전송			02-3146-4589					/	sengoh1234@seoul.go.kr													/	부분공개(6)