소방특별조사 세부조사표

검사일시 : 2020.3.25.(수)

1. 조사대상

대 상 명	동부센트레빌아파트			전화번호	02-921-3812
소 재 지	성북구 정릉로 388	대표자	관리소장	주 용 도	공동주택
건물구조	철근콘크리트조 0/22 연면적 8,166㎡ (107동 지하주차장)			소방안전관리자	임 택

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	특이사항 발견치 못함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항 발견치 못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	조사일현재 주차장으로 사용하고있어 투표소설치시 소화기등 비치토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	관계자 임택에게 소방안전교육 실시함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 3월 셋째주 전기검사 실시

결재	담당자		진압1대장		지휘2팀장		현장대응단장
	김영철		이경섭		김희성		03/26 정재환
협조