화재방어검토회의 결과

Ⅰ. 화재발생 일반현황	결재	담당자	1팀장	센터장
		임대현	이향우	03/26 강봉수

구 분	주 요 내 용
발화일시	******************		완진일시	*******************
처 종	******		장 소	*****************
****	철근콘크리트구조
피해상황	인명피해	없음.
	재산피해	조사중
동원현황	인 원 : 6명 차 량 : 3대 (펌프1, 탱크1,)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2020. 03. 26. (목) (09:00~09:30)	참석인원	*************
출동로 선정	길동119안전센터 → 현장도착	차량부서	********************
진입 및 현장활동	○ *************화재수보 즉시 펌프, 탱크 출동함. ○ 현장출동 중 개인안전 장비 착용하고 ***** D면에 차량 부서, 차량고임목 설치 등 주변 현장안전 확인 후 지하층으로 진입 연기 소량 분출 확인. 펌프차 40mm 3본 전개하여 추가 화재 진압 방지 및 인명검색 실시함. ○ 발화점인 방적기 하단부 해체후 소화기로 화재진압. (수손피해 최소화 노력) ○ 전실 인명검색 실시 및 배연작업 실시. ○ 현장 정리 및 안전조치 실시후 귀소함.
출동대원 안전확보	○ 출동차량 펌프, 탱크 현장도착 즉시 고임목 설치함. ○ 방화복, 헬멧, 두건, 공기호흡기 등 개인보호장비 완전장착. ○ 화재현장 주변 2차사고 절대방지 및 완전확보.
잘 한 점	○ 장비를 착용시간이 부족한 근접거리에서 도보로 우선 현장상황을 판단하고 화재진압에 임한점. ○ 화재진압과 인명검색을 동시에 실시하여 인명구조에 최우선함. ○ 개인 안전장구 철저히 착용함. ○ 대상물 특성과 현장 상화상 수손피해를 최소화하여 이재민의 입장에 서 활동함.
문 제 점	○ 차량진입시 경찰의 교통 통제와 소방차 우선진입의 시민의식이 필요. ○ 선착대의 내부 잔화정리 등 바쁜 작업시에는 후착대가 배연작업 같은 외부활동에 도움을 주었으면하는 아쉬움이 있음.

위치도	화재방어검토회의
출 동 로