문서번호	서울특별시차량정비센터-3546
결재일자	2020.3.26.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
국중영	김정천	03/26 김인호

대기배출시설(도장부스) 수리 계획

2020.  3.

차량정비센터

대기배출시설[도장부스] 수리 계획

도장반에 설치되어 운영 중인 대기배출시설(중·대형 도장부스)의 훼손된 출입문을 아래와 같이 교체·수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 도장부스 시설현황

❍ 현  황

(단위: mm)

구 분		폭	높 이	길 이	비 고
대형도장부스	실 내	4,500	5,000	13,000
	문짝(3쪽)	112	4,000	-	전폭:336
중형도장부스	실 내	4,500	4,600	13,000
	문짝(3쪽)	112	4,000	-	전폭:336
작업자 출입문		700	1,900	-

❍ 관련 사진

대형 및 중형 도장부스

□ 현실태 및 문제점

❍ 현재 설치된 출입문이 중량이 커 자중으로 인해 처짐

❍ 도장부스 출입문이 처짐으로 잠금상태 불량

❍ 차량 폭과 부스의 출입구 여유 폭이 좁아 추돌 위험(50cm 이내)

□  수리 계획

❍ 수리 내용 및 방향

- 도장부스에 설치된 출입문 철거

- 문틀 폭을 기존보다 확장하여 4쪽 문으로 설치

(작업자 출입문은 도어 1쪽 내 설치)

- 출입문을 확장하여 도장부스 내 차량 출입시 안전 확보

*************************

************* : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조⓵항5호

❍ 계약방법 : 나라장터를 이용한 전자수의시담

**************************************************

*********************************

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 시설비.

붙임  1. 도장부스 도면 및 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.