문서번호:행정지원과-5926

현장확인 결과보고서

	명에 의하여 구***********************의 누수감액 신청 현장에 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 03. 25.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 이 주 호

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이주호	박선희	03/26 안창수

수용가 내역

주 소	성 명	구경(㎜)	업 종	가구수	민원요지	기물번호
******* ******	**** *****	50	공공용	0	누수감면	10-2058

- 검침 및 부과자료

No	납기년월	검침일	고객번호	업종	당월
					코드	지침	사용량
1	2020-04-30	2020-04-07	23166692	20
2	2020-02-29	2020-02-07	23166692	20	10	18,431	890
3	2019-12-31	2019-12-07	23166692	20	10	17,541	238
4	2019-10-31	2019-10-07	23166692	20	10	17,303	884
5	2019-08-31	2019-08-07	23166692	20	10	16,419	871
6	2019-06-30	2019-06-07	23166692	20	10	15,548	546
7	2019-04-30	2019-04-07	23166692	20	10	15,002	0
8	2019-02-28	2019-02-07	23166692	20	10	15,002	0
9	2018-12-31	2018-12-07	23166692	20	10	15,002	0
10	2018-10-31	2018-10-07	23166692	20	10	15,002	885
11	2018-08-31	2018-08-07	23166692	20	10	14,117	1,139
12	2018-06-30	2018-06-07	23166692	20	10	12,978	441
13	2018-04-30	2018-04-07	23166692	20	10	12,537	0
14	2018-02-28	2018-02-07	23166692	20	10	12,537	0

2. 조사내용

가. 누수현황 사진 : 별첨

나. 현장 조사

- 누수현장 조사시 바닥분수의 급수용 쏠밸브 고장 누수로 조례위반 사항 및 누수외

사용량이 격증할 만한 특별한 사유를 발견할 수 없고 현재 누수공사 완료한 상태임.

3. 조사자 의견

- 조례위반 사항을 발견할 수 없고, 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2019년

12월 및 2020년 02월 납기는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년도 평균사용량

초과량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.